## Arkusz1
KURSY KOSMETOLOGICZNE
Spełnia funkcje*
|  |  | TAK | NIE
1. | Wielofunkcyjne urządzenie medyczne do badania i diagnozy skóry | możliwość pomiaru kondycji skóry przed i po wykonywanych zabiegach kosmetologicznych
możliwość pomiaru poziomu uwodnienia skóry [urządzenie/ sonda podłączana do aparatu głównego]
możliwość pomiaru poziomu sebum skóry, włosów i skóry głowy [urządzenie/ sonda podłączana do aparatu głównego]
realizacja pomiarów w sposób odtwarzalny i dokładny
możliwość podłączenia większej ilość sond [na stałe lub wymiennie] – możliwość dowolnej konfiguracji urządzenia
automatyczna kalibracja podłączanych sond
pełne oprogramowanie do wykonywania zalecanych pomiarów umożliwiające: zapis, przetwarzanie i archiwizację danych
co najmniej 1 sonda wbudowana
instrukcja obsługi w języku polskim
* Proszę zaznaczyć X w odpowiednim polu. Oferowany sprzęt powinien spełniać wszystkie wskazane przez zamawiającego funkcje. W dołączonej specyfikacji producenta w języku polskim powinny zostać wyszczególnione wszystkie wymagane funkcje.
Spełnia funkcje*
|  |  | TAK | NIE
2. | Lipoliza ultradźwiękowa | możliwość wykonania zabiegu kawitacji ultradźwiękowej
możliwość regulacji częstotliwości ultradźwięków
częstotliwość ultradźwięków nie wyższa niż 40KHz
zasilanie 220V
instrukcja w języku polskim
* Proszę zaznaczyć X w odpowiednim polu. Oferowany sprzęt powinien spełniać wszystkie wskazane przez zamawiającego funkcje. W dołączonej specyfikacji producenta w języku polskim powinny zostać wyszczególnione wszystkie wymagane funkcje.
Spełnia funkcje*
|  |  | TAK | NIE
3. | Elektrokoagulacja: elektroliza + termoliza | możliwość wykonania zabiegu usunięcia zbędnego owłosienia, narośli skórnych oraz zamykania naczynek za pomocą impulsu elektrycznego
funkcje elektrokoagulatora: elektroliza, termoliza, blend
możliwość regulacji mocy i czasu pracy urządzenia
zmienna częstotliwość pracy
zasilanie 220V
instrukcja w języku polskim
* Proszę zaznaczyć X w odpowiednim polu. Oferowany sprzęt powinien spełniać wszystkie wskazane przez zamawiającego funkcje. W dołączonej specyfikacji producenta w języku polskim powinny zostać wyszczególnione wszystkie wymagane funkcje.
Spełnia funkcje*
|  |  | TAK | NIE
4. | Drenaż limfatyczny | możliwość wykonania zabiegów mających wpływ na redukcję cellulitu, modelowanie sylwetki i poprawę systemu limfatycznego
wyświetlacz LCD
możliwość regulacji zakresu i częstotliwości ssania
zasilanie 220V
instrukcja w języku polskim
* Proszę zaznaczyć X w odpowiednim polu. Oferowany sprzęt powinien spełniać wszystkie wskazane przez zamawiającego funkcje. W dołączonej specyfikacji producenta w języku polskim powinny zostać wyszczególnione wszystkie wymagane funkcje.
Spełnia funkcje*
|  |  | TAK | NIE
5. | Oksybrazja | możliwość wykonania zabiegu mikrodermabrazji wodno – tlenowej [peelingu mechanicznego]
wydajność urządzenia, co najmniej 8h
zasilanie 220V
instrukcja w języku polskim
* Proszę zaznaczyć X w odpowiednim polu. Oferowany sprzęt powinien spełniać wszystkie wskazane przez zamawiającego funkcje. W dołączonej specyfikacji producenta w języku polskim powinny zostać wyszczególnione wszystkie wymagane funkcje.
Spełnia funkcje*
|  |  | TAK | NIE
6. | Żelazko antycelulitowe | możliwość wykonania zabiegów mających wpływ na redukcję cellulitu, modelowanie sylwetki
połącznie funkcji: lipodermologii, elektrostymulacji i chromoterapii
zasilanie 220V
instrukcja w języku polskim
* Proszę zaznaczyć X w odpowiednim polu. Oferowany sprzęt powinien spełniać wszystkie wskazane przez zamawiającego funkcje. W dołączonej specyfikacji producenta w języku polskim powinny zostać wyszczególnione wszystkie wymagane funkcje.
Spełnia funkcje*
|  |  | TAK | NIE
7. | Depilaktor IPL | regulacja intensywności światła
zasilanie akumulatorowe
co najmniej 5 poziomów regulacji światła
dodatkowe nasadki do depilacji okolic: oczu, bikini oraz twarzy
zastosowanie w urządzeniu wewnętrznego filtra optycznego
żywotność urządzenia co najmniej 60 minut
* Proszę zaznaczyć X w odpowiednim polu. Oferowany sprzęt powinien spełniać wszystkie wskazane przez zamawiającego funkcje. W dołączonej specyfikacji producenta w języku polskim powinny zostać wyszczególnione wszystkie wymagane funkcje.
KURSY PODOLOGII, TRYCHOLOGII
Spełnia funkcje*
|  |  | TAK | NIE
1. | Autoklaw | urządzenie automatyczne
klasa urządzenia - co najmniej B
autoklaw parowo - ciśnieniowy
pojemność nie mniej niż 10l
czujnik temperatury i ciśnienia w komorze
funkcja wytwarzania próżni frakcyjnej
wyświetlacz LED umożliwiający monitoring czasu pozostałego do końca bieżącej sterylizacji
wbudowana drukarka termiczna
możliwość indywidualnego programowania czasu trwania sterylizacji
dodatkowe wyposażenie: co najmniej 3 tace, uchwyt do tacki
instrukcja w języku polskim
* Proszę zaznaczyć X w odpowiednim polu. Oferowany sprzęt powinien spełniać wszystkie wskazane przez zamawiającego funkcje. W dołączonej specyfikacji producenta w języku polskim powinny zostać wyszczególnione wszystkie wymagane funkcje.
Spełnia funkcje*
|  |  | TAK | NIE
2. | Myjka ultradźwiękowa | pojemność nie mniej niż 1l
możliwość regulacji mocy
funkcja podgrzewania
czas pracy do 60 minut, bądź praca ciągła
wymiary [podane zostały dolne wartości]: 20 cm [długość] na 10 cm [szerokość]
wyposażenie dodatkowe: koszyk stalowy na czyszczone przedmioty
* Proszę zaznaczyć X w odpowiednim polu. Oferowany sprzęt powinien spełniać wszystkie wskazane przez zamawiającego funkcje. W dołączonej specyfikacji producenta w języku polskim powinny zostać wyszczególnione wszystkie wymagane funkcje.
Spełnia funkcje*
|  |  | TAK | NIE
3. | Aparat do badania skóry głowy i włosów | aparaty mogący pracować samodzielnie bez komputera
możliwość diagnostyki: utraty włosów, skóra głowy, keratynizacji, unaczynienia, grubości i ujścia mieszków
łączność aparat-komputer przez WiFi
przechwytywanie obrazu
instrukcja w języku polskim
* Proszę zaznaczyć X w odpowiednim polu. Oferowany sprzęt powinien spełniać wszystkie wskazane przez zamawiającego funkcje. W dołączonej specyfikacji producenta w języku polskim powinny zostać wyszczególnione wszystkie wymagane funkcje.
Spełnia funkcje*
|  |  | TAK | NIE
4. | Frezarka | urządzenie do pedicure z wbudowanym pochłaniaczem pyłu
funkcje: pielęgnacja paznokci, usuwanie zrogowaciałego naskórka oraz odcisków na stopach
możliwość regulacji prędkości
możliwość regulacji zasysanego powietrza
pojemność worka, co najmniej 300 cm3
moc, co najmniej 350W
min. liczba obrotów na minutę 5000
instrukcja w języku polskim